Dom zdravlja Apatin

Komisija za javnu nabavku broj: 3/2020

Број: 04-3/9-20

Датум: 05.06.2020.

PREDMET: Dodatna objašnjenja u postupku javne nabavke velike vrednosti, broj 3/2020 laboratorijski reagensi i potrošni materijal

Pitanje:

Poštovani,

u konkursnoj dokumentaciji Javne nabavke – laboratorijski reagensi i potrošni materijal, JN br 3/2020, u specifikaciji za partiju 5 – Pribor za venepunkciju, naveli ste sledeće:

- VACUM EPRUVETE ZA ESR ili ODGOVARAJUĆE OD PET PLASTIKE, 1.6ML

U našem asortimanu imamo vakutajnere za sedimentaciju zapremine 1,28 ml dimenzija 8x120 mm.

Očitavanje je na 30 min. Takođe bismo dostavili i stalke za očitavanje sedimentacije, koji su kompatibilni uz ove vakutajnere.

6. VACUM EPRUVETE SA 3.8% Na - CITRATOM, 3.15ml

U našem asortimanu imamo vakutajnere za koagulaciju sa 3,2 % Na-citratom i zapremine 2,7 ml.

Pitanje:

Da li su vakutajneri sa navedenim karakteristkama odgovarajući Vašoj laboratoriji? Karakteristike vakutajnera su malo drugačije, što naravno nikako neće uticati na preciznost i rezultate analize.

Odgovor:

Naručilac za partiju 5 – pribor za venepunkciju isključivo traži stavke koje je naveo u tabelarnom pregledu konkursne dokumentacije, te stavke koje nudi ponudjač „ Euromedicina“ iz Novog Sada ne bi odgovarale postojećim aparatima u laboratoriji.

Komisija za javnu nabavku

Dom zdravlja Apatin