Дом здравља Апатин

Број: 04-11/6-19

Дана: 24.06.2019. године

Апатин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка мале вредности

Набавка добара – Ултразвучни апарат

ЈН број 11/2019

Јун, 2019

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15 и 41/2019), Правилника о покретању поступка унутар Дома здравља Апатин, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-11/2-19  и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 04-11/3-19, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У поступку јавне набавке мале вредности

Набавка  добара – Ултразвучни апарат

ЈН број 11/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци стр.3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке стр. 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, рок извршења, место извршења и сл. стр.4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова стр. 8 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду стр. 11 |
|  | Обавештење понуђачима да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна стр. 12 |
| VI | Kритеријум за доделу уговора стр. 19 |
| VII | Образац понуде стр.20 |
| VIII | Модел уговора стр. 25 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде стр. 29 |
| X | Образац изјаве о независној понуди стр.30 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона стр.31 |
| XII | Образац изјаве понуђача о испуњености услова стр.32 |
| XIII | Образац изјаве подизвођача о испуњености услова стр.33 |

Конкурсна документација садржи укупно 33 ( тридесттри) стране.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

#### Наручилац: ДОМ ЗДРВАЉА АПАТИН

Адреса: Нушићева бб, 25260 Апатин

Интернет страница: domzdravljaapatin.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна  јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 11/2019 су добра – Ултразвучни апарат

4. Шифра из Општег речника набавке:

33100000 – медицинска опрема

5. Набавка није обликована по партијама

6. Циљ поступка

Поступак  јавне  набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7. Не спроводи се резервисана јавна набавка.

8. Не  спроводи  се  електронска  лицитација.

9. Контакт ( лице или служба)

Особе за контакт: Славица Владетић, Наташа Баждар и Вања Кокић, мејл: domzdravlja@dzapatin.co.rs

Напомена: Питања и додатна појашњења која стигну наручиоцу путем маила након 14 часова сматраће се да су пристигла наредног радног дана.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке. бр. ЈН 11/2019  су добра  – Ултразвучни апарат

2. Партије

Набавка није обликована по  партијама

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,ОПИС РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.

Tehničke karakteristike UZV kolordoplersa 4 sonde

| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Minimalni tehnički zahtevi za UZV kolordopler: | Ispunjava | Opis ponuđenog dela I gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji/ str.br./ |
|  |  | DА | NЕ |  |
| 1. | Opšte karakteristike |  |  |  |
| 1.1 | Stacionarniaparatnajnovijegeneracijeopremljensaminimalno 19“ nereflektujućimmonitorom HD rezolucije, napokrentojruci, samogućnosćupomeranjamonitora u svimsmerovima (gore/dole, levo/desno) |  |  |  |
| 1.2 | Mogućnostpodešavanjaoperativnekomandne table povisiniipomeranjekomandne table levo/desno. |  |  |  |
| 1.3 | Operativnakomandnatabla je opremljenasa „Touch screen“ displejom |  |  |  |
| 1.4 | Korisničkiprilagodljivaoperativnatablasamogućnostikonfigurisanjakomandi za brzoizvršavanjevišefunkcijasajednimpritiskomna taster (npr. 3-funkcije izvršavaju se sajednimpritiskomna taster: Zamrznisliku/štampaj/otvorinovogpacijenta) |  |  |  |
| 1.5 | Visokapokretljivostaparataobezbeđenasačetirirotirajućatočka, opremljenasakočionimsistemomnasvimtočkovima. |  |  |  |
| 1.6 | Aparatpodržavafrekvenciju UZV sondi od 1 Mhz do minimalno 20 MHz iliširegfrekventnogopsega. |  |  |  |
| 1.7 | U tokurada, osvetljenisusamoaktivnifunkcionalnitasterinaoperativnokomandnojtabli, u zavisnostiododabranogModarada. |  |  |  |
| 1.8 | Aparat je opremljensaminimalno 4 aktivnakonektora za sonde (ne računajućikonektor za „pencil” sondu) |  |  |  |
| 1.9 | Maksimalnadubinaskeniranjaminimalno 40 cm |  |  |  |
| 1.10 | Maksimalanbrojprikazaslika u sekundi u B-moduminimalno 2100 |  |  |  |
| 2 | MODOVI RADA |  |  |  |
| 2.1 | B-mod , M-mod, kolordopler, PWR Power doppler + Directional power doppler, Pulsnidoppler PW, HPRF, Kontinuiranidoppler CW, TkivniDopler, Anatomski M-mod |  |  |  |
| 2.2 | Duplex i Triplex modovirada(2D+2D; 2D+Kolor; 2D+Kolor+PW; 2D+Kolor+Mmod ) |  |  |  |
| 2.3 | Tpviewtrapezoidniprikaz |  |  |  |
| 2.4 | Automatskoizračunavanje IMT ielastičnostizidovaarterija (arterial stiffness) OPCIONO |  |  |  |
| 2.5 | Softver za rad sakontrastnimsredstvima Low MI (Opciono) |  |  |  |
| 2.7 | Elastografijanalinearnimikonveksnimsondamasakvantifikacijomrezultataihistogramima |  |  |  |
| 3 | MERENJA I KALKULACIJE |  |  |  |
| 3.1 | Abdominalnaaplikacijaimerenja, urološka, ginekološka, kardiološka, vaskularana, akušerska, Muskuloskeletna, Dojka, Štitnažlezda, Mala tkivaiOpštamerenja: distanca, obim, površina, zapremina. |  |  |  |
| 3.2 | Doplermerenja: kompletnointegrisanpaket za merenjegornjihvaskularnihputeva (arterijai vena), abdominalnihipovršnih organa idonjihvaskularnihputeva:PI, RI, V Maks, Srednje-brzine, Reversnebrzine, Brzina-u Diastoli Peak Gradient, Srednji-Mean Gradient , Ubrzanje-Acceleration, Vremeubrzanja, Sistolnabrzina/Diastolnabrzina, Diastolnabrzina/Sistolnabrzina |  |  |  |
| 4 | NAPREDNE FUNKCIJE |  |  |  |
| 4.1 | Neka od naprednihkolordoplertehnika za boljiprikazsporihprotoka (navestinaziv). |  |  |  |
| 4.2 | Višesmernoskeniranje u B-moduomogućenosasvimsondama (Compound imaging iliekvivalent) |  |  |  |
| 4.3 | Automatskaoptimizacijaslike u B-modujednimpritiskomnadugme (Auto adjust iliekvivelant) |  |  |  |
| 4.4 | Automatskotrasiranje u realnomvremenukrive „PW" doplerasaprikazommerenja. |  |  |  |
| 4.5 | Softver za redukcijušuma u slici u B-modunajnovijegeneracije (minimalno 3 softverskefunkcije za manuelnukorekcijušuma u B modu u realnomvremenu) |  |  |  |
| 4.6 | Mogućnostistovremenogprikazaanatomskogatlasai UZV slike u stvarnomvremenusareferentnimtačkamauzvskeniranja. |  |  |  |
| 4.7 | Mogućnostuvećanjaslike bez gubitkadijagnostičkogkvalitetaipovećanjagranulacijeslike (HD Zoom iliekvivalent) |  |  |  |
| 4.8 | Mogućnostkorekcije gain-a imapasiveskalenazamrznutimslikama |  |  |  |
| 4.9 | Mogućnostkorekcijeuglaifinogpodešavanja u Pulsnomdopleru u stvarnomvremenuinazamrznutimslikama, saautomatskimizračunavanjemiprikazomdoplerskihmerenjanamonitoru. |  |  |  |
| 5 | ARHIVIRANJE I UMREŽAVANJE |  |  |  |
| 5.1 | Mogućnostarhiviranjaieksportovanjaslikai video zapisanaIntegrisani HDD, eksterni USB, DVD/CD |  |  |  |
| 5.2 | Izvozslikai video zapisana server korištenjem LAN iliWirelleskonekcije |  |  |  |
| 5.3 | Aplikativnisoftver za PC, za mogućnostnaknadnogpregledanativnih UZV slikai video zapisanaračunaru |  |  |  |
| 5.4 | HDMI video izlaz za priključakeksternog Full HD monitora |  |  |  |
| 6 | SONDE |  |  |  |
| 6.1 | MultifrekventnaKonveksnasonda, frekventnogopsega 1-8 Mhziliekvivalent(minimalno 3 fundamentalnefrekvencijei 3 frekvencijadrugogharmonika). Minimalno 4 frekvencije u Kolor/PW modurada) Minimalno 192 elemenatanasondi |  |  |  |
| 6.2 | MultifrekventnaTransvaginalnasonda, frekventnogopsega 4-9 MHz (minimalno 3 fundamentalnefrekvencijei 3 frekvencijadrugogharmonika, 4 promenefrekvencije u Kolor/PW modurada). Ugaoskeniranjaodminimalno 190°. Minimalno 192 elemenatanasondi |  |  |  |
| 6.3 | MultifrekventnaLinearnasonda, frekventnogopsega 4-13 Mhz (minimalno 3 fundamentalnefrekvencijei 3 frekvencijadrugogharmonika , 4 frekvencije u Kolor/PW modurada) Minimalno 192 elemenatanasondi |  |  |  |
| 6.4 | Multifrekventnafaznasonda, frekventnogopsega 1-4 Mhz (minimalno 3 fundamentalnefrekvencijei 3 frekvencijadrugogharmonika). Minimalno 128 elemenatanasondi |  |  |  |
| 7 | ŠTAMPAČ |  |  |  |
| 7.1 | Digitalnitermalništampač (crnobeli) |  |  |  |
| 8 | DODATNE MOGUĆNOSTI APARATA |  |  |  |
| 8.2 | PotpunoosvjetljenaQWERTY tastaturakoja se izvlači/uvlači u operativnukomandnutablu za manjezauzećeprostora. |  |  |  |

Понуђач обавезно попуњава колоне 3 или 4 и 5 у табели техничких карактеристика на начин што у предвиђена поља уноси захтеване податке и то:

Колону број 3 или 4 Да/Не понуђач попуњава са речима ДА или НЕ односно да ли понуђени уређај испуњава или не испуњава захтевану техничку карактеристику. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим, сматраће се одговарајућим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање.

У колону број 5 понуђач је дужан да прецизно наведе број стране из каталога или прилога у којем је описана тражена карактеристика.

Као доказ за испуњеност обавезних техничких захтева потенцијални понуђач треба да достави оригиналан каталог произвођача (свака страна каталога треба да буде оверена потписом и печатом произвођача или инозаступника за Европу). Само за карактериситке које се не налазе у оригиналном каталогу произвођача, потенцијални понуђач као доказ испуњености доставља оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу.

Наручилац има право да захтева да му потенцијални понуђач на увид достави апарат идентичних карактеристика које се захтевају техничком спецификацијом а све у циљу доказа испуњености истих. Наручилац има право да захтева такав апарат на увид од мoмента отварања понуда до тренутка доношења одлуке. Потенцијални понуђач је дужан да достави апарат на увид најкасније 7 дана од момента пријема писаног захтева за достављање апарата.

- Место испоруке : Дом здравља Апатин, Нушићева бб,25260 Апатин

- Рок  испоруке: 7 дана  од дана закључења уговора

- Гаранција  на испоручено добро: не може бити краћа од 24 месеца

- Рок и услови плаћања:  плаћање ће се обавити у року од 40 дана од дана закључења уговора.

У понуђену укупну цену урачунти су сви додатни трошкови неопходни за извршење уговора. Авансно плаћање није дозвољено.

- Понуђач је дужан да апарат  који  достави и инсталира, пусти у рад,  презентује све могућности система  који су захтевани у техничкој спецификацији ,  као и да изврши обуку запослених за руковањем апаратом

- Понуђена добра морају да задовоље све минималне  захтеване техничке карактеристике. У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1.  Да је регистрован  код  надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2.  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);.

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

5.  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ  ЧЛАНОМ  76.  ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке,  мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке :

1. Финансијски капацитет:

Да му рачун није био у блокади у последњих  12   месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу  јавних набавки;

2. Пословни и кадровски капацитет

а) Да располаже најмење једним доставним возилом

б) Да је овлашћен од стране произвођача или инозаступника за Европу  за продају добара које нуди

в) Да на територији Р. Србије постоји од стране произвођача или инозаступника за Европу овлашћена сервисна служба за сервис добара који су предмет набавке, са минимум 3 цертификована сервисера у сталном радном односу, обучена за сервис добара која су предмет набавке.

г) Да понуђач послује у складу са ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона o јавним набавкама и услов из члана 75. ства 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим финансијског капацитета који мора да испуњава сваки понуђач из групе понуђача.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4. Важећа дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке-

Доказ:  Решење Министарства здравља и Решење Агенције за лекове и медицинска средства о дозволи стављања у промет предмета набавке. Уколико понуђач доставља решење које гласи на друго правно лице, дужан је да  достави сагласност – овлашћење носиоца решења за употребу истог. Неопходно је да се овлашћење  односи на предметну јавну набавку.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015, 68/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.) Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (Образац бр. XII).

5. Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова, прописаних за понуђаче који подносе понуду за учешће у поступку предметне јавне набавке,  понуђач доказује на следећи начин:

1. Неопходан  финансијски капацитет понуђач доказује достављањем

- Потврда или Изводом са са сајта  Народне банке Србије о броју дана неликвидности рачунајући уназад од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

2. Неопходан пословни и кадровски капацитет понуђач доказује достављањем

а) Фотокопија саобраћајне дозволе/очитане/ за доставно возило која је важећа на дан отварања понуда која гласи на понуђача или копија уговора о лизингу

б) Оригинална изјава произвођача или инозаступника за Европу да је понуђач овлашћен за продају добара које нуди

в) Оригинална изјава произвођача или инозаступника за Европу да на територији Р. Србије постоји обезбеђена сервисна служба за сервис добара који су предмет набавке ( Изјава мора да садржи тачан назив и адресу овлашћеног сервиса у Р. Србији)

- Фотокопија сертификата издата од стране произвођача или инозаступника за Европу за минимум 3 сервисера о обучености за сервис добара која су предмет набавке.

- Фотокопија пријава на обавезно ПИО и здравствено осигурање са датумом пре објављивања јавног позива за сертификоване сервисере.

- Уколико понуђач није сервисер понуђене опреме доставити Уговор ( нпр. О пословно техничкој сарадњи) закључен између понуђача и овлашћеног сервиса на територији Р. Србије за који се достављају напред наведени докази ( изјава, сертификати М обрасци)

г) Доставити копије сертификата који гласе на понуђача ( ISO 9001,ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001)

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (Образац бр. XIII) , Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим финансијског капацитета који мора да испуњава сваки понуђач из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (Образац бр. XIV).  и услов из члана 75. ства 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова  јавно доступни (односи се на све обавезне услове и додатни услов – финансијски капацитет).

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА  КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Сва документа у понуди морају  бити на српском језику.

Сертификати, изјаве произвођача или ино заступника, као и документа која ће послужити за доказивање захтеваних техничких карактеристика понуђеног добра (каталози) могу бити и на Енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ  ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити сваког радног дана од 7:00 часова до 13:00 часова на адресу: Дом здравља Апатин, ул. Нушићева бб, Апатин, са назнаком Понуда за јавну набавку добара

– Ултразвучни апарат - ЈН број  11/2019

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  03.07.2019. године до 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА   ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА

САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи доказе наведене у поглављу IV.

Све изјаве и обрасци који су саставни део понуде морају бити попуњени и потписани .

Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава и потписује следеће обрасце:

- Образац понуде (поглавље VII),

- Модел уговора (поглавље VIII),

- Образац трошкова припреме понуде (напомена: достављање овог обрасца није обавезно) (поглавље IX)

- Образац изјаве о независној понуди (поглавље X),

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2 Закона (поглавље XI),

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова (поглавље XII)

Уколико понуду доставља група понуђача неопходно је доставити споразум.

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81. Закона, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава и потписује следеће обрасце:

- Образац понуде (поглавље VII),

- Модел уговора (поглавље VIII),

- Образац трошкова припреме понуде (напомена: достављање овог обрасца није обавезно) (поглавље IX)

- Образац изјаве о независној понуди (поглавље X)

- Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. Закона (поглавље XI)

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова ( поглавље XII)

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова (поглавље XIII)

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 03.07.2019. године у 11.30 часова, у  просторијама Наручиоца у Апатину ул. Нушићева бб, у канцеларији стручног сарадника за јавне набавке, у присуству представника понуђача. Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће на отварању понуда, непосредно пре отпочињања рада Комисије.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити (сваког радног дана од 7:00 часова до 13:00 часова) на адресу: дом здравља Апатин, ул. Нушићева бб, 25260 Апатин, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра – Ултразвучни апарат – ЈН број 11/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – Ултразвучни апарат – ЈН број 11/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – Ултразвучни апарат – ЈН број 11/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Ултразвучни апарат – ЈН број 11/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су анведени у поглављу IV конкурсне документације, у свему у складу са упуством како се доказује испуњеност услова ( поглавље IV).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће плаћање обавити у року од 40 дана од дана  закључења уговора. У понуђену укупну цену урачунти су сви додатни трошкови неопходни за извршење уговора. Авансно плаћање није дозвољено.

Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.3. Рок испоруке

Рок испоруке  са уградњом нe мoжe бити дужи од 7 дана од потписивања уговора.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

За оцену понуде узимаће се у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.

10. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована  по партијама.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења, везаних за припремање понуде врши се у писаном облику, односно путем поште на адресу: Дом здравља Апатин, Нушићева бб, 25260 Апатин  или путем маил-а domzdravlja@dzapatin.co.rs

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда захтева да му потенцијални понуђач на увид достави апарат идентичних карактеристика које се захтевају техничком спецификацијом а све у циљу доказа испуњености истих. Наручилац има право да захтева такав апарат на увид од мoмента отварања понуда до тренутка доношења одлуке. Потенцијални понуђач је дужан да достави апарат на увид најкасније 7 дана од момента пријема писаног захтева за достављање апарата.

Презентација апарата као и трошкови  присуствовања наручиоца презентацији падају искључиво на терет понуђача.

Наручилац ће,  у случају да дође  до презентације понуђеног добра, обавестити остале понуђаче  о тачном  месту и времену презентације ради присуствовања овлашћеног представника понуђача презентацији. Сваки од понуђача исакључиво сам сноси своје трошкове.

Уколико се  утврди да понуђено добро не задовољава  све минималне  захтеване техничке карактеристике  понуда  ће бити одбијена као неодговарајућа.

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

На дан закључења уговора изабрани понуђач је дужан да достави бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 60  (шездесет ) дана дужим од уговореног рока за извршење предмета јавне набавке, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен.

Меница морај бити потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Уз меницу и менично овлашћење доставити и копију картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат Понуђача, оверену печатом банке и са датумом овере.

Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ СА ИСТОМ  ПОНУЂЕНОМ  ЦЕНОМ

Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће се доделити  понуђачу који је понудио краћи  рок испоруке.

17.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII  конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, а у складу са ЗЈН.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права мора да садржи :

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

7) потпис подносиоца захтева

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос

средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за

којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Упутство у уплати таксе налази се и на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html)

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

VI  КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1.  Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом  критеријума „најнижа понуђена цена“

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ СА ИСТОМ  ПОНУЂЕНОМ  ЦЕНОМ

Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће се доделити  понуђачу који је понудио краћи  рок испоруке.

VII   OБРAЗAЦ  ПOНУДE

Пoнудa бр. ___________ oд ____________, Ултразвучни апарат –  ЈН број 11/2019

1) OПШTИ ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ

| Нaзив пoнуђaчa: |  |
| --- | --- |
| Aдрeсa пoнуђaчa: |  |
| Maтични брoj пoнуђaчa: |  |
| Пoрeски идeнтификaциoни брoj пoнуђaчa (ПИБ): |  |
| Имe oсoбe зa кoнтaкт: |  |
| Teлeфoн: |  |
| Teлeфaкс: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mаil) |  |
| Брoj рaчунa пoнуђaчa и нaзив бaнкe: |  |
| Лицe oвлaшћeнo зa пoтписивaњe угoвoрa |  |

2) ПOНУДУ ПOДНOСИ:

A) СAMOСTAЛНO

Б) СA ПOДИЗВOЂAЧEM

В) КAO ЗAJEДНИЧКУ ПOНУДУ

Нaпoмeнa: зaoкружити нaчин пoднoшeњa пoнудe и уписaти пoдaткe o пoдизвoђaчу, укoликo сe пoнудa пoднoси сa пoдизвoђaчeм, oднoснo пoдaткe o свим учeсницимa зajeдничкe пoнудe, укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa

3) ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ

| 1) | Нaзив пoдизвoђaчa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aдрeсa: |  |
|  | Maтични брoj: |  |
|  | Пoрeски идeнтификaциoни брoj: |  |
|  | Имe oсoбe зa кoнтaкт: |  |
|  | Електронска адреса подизвођача (е-mаil) |  |
|  | Прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe извршити пoдизвoђaч: |  |
|  | Дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe извршити пoдизвoђaч: |  |
| 2) | Нaзив пoдизвoђaчa: |  |
|  | Aдрeсa: |  |
|  | Maтични брoj: |  |
|  | Електронска адреса подизвођача (е-mаil) |  |
|  | Пoрeски идeнтификaциoни брoj: |  |
|  | Имe oсoбe зa кoнтaкт: |  |
|  | Прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe извршити пoдизвoђaч: |  |
|  | Дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe извршити пoдизвoђaч: |  |

Нaпoмeнa: Taбeлу „Пoдaци o пoдизвoђaчу“ пoпуњaвajу сaмo oни пoнуђaчи кojи пoднoсe  пoнуду сa пoдизвoђaчeм, a укoликo имa вeћи брoj пoдизвoђaчa oд мeстa прeдвиђeних у тaбeли, пoтрeбнo je дa сe нaвeдeни oбрaзaц кoпирa у дoвoљнoм брojу примeрaкa, дa сe пoпуни и дoстaви зa свaкoг пoдизвoђaчa.

4) ПOДAЦИ O УЧEСНИКУ  У ЗAJEДНИЧКOJ ПOНУДИ

| 1) | Нaзив учeсникa у зajeдничкoj пoнуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aдрeсa: |  |
|  | Maтични брoj: |  |
|  | Пoрeски идeнтификaциoни брoj: |  |
|  | Имe oсoбe зa кoнтaкт: |  |
|  | Електонска адреса понуђача |  |
| 2) | Нaзив учeсникa у зajeдничкoj пoнуди: |  |
|  | Aдрeсa: |  |
|  | Maтични брoj: |  |
|  | Пoрeски идeнтификaциoни брoj: |  |
|  | Имe oсoбe зa кoнтaкт: |  |
|  | Електонска адреса понуђача |  |
| 3) | Нaзив учeсникa у зajeдничкoj пoнуди: |  |
|  | Aдрeсa: |  |
|  | Maтични брoj: |  |
|  | Пoрeски идeнтификaциoни брoj: |  |
|  | Имe oсoбe зa кoнтaкт: |  |
|  | Електонска адреса понуђача |  |

Нaпoмeнa: Taбeлу „Пoдaци o учeснику у зajeдничкoj пoнуди“ пoпуњaвajу сaмo oни пoнуђaчи кojи пoднoсe зajeдничку пoнуду, a укoликo имa вeћи брoj учeсникa у зajeдничкoj пoнуди oд мeстa прeдвиђeних у тaбeли, пoтрeбнo je дa сe нaвeдeни oбрaзaц кoпирa у дoвoљнoм брojу примeрaкa, дa сe пoпуни и дoстaви зa свaкoг пoнуђaчa кojи je учeсник у зajeдничкoj пoнуди.

5) КОМЕРЦИЈАЛНИ  УСЛОВИ  ПОНУДЕ

Понуда број _______________од _______________ за јавну набавку добара -

Ултразвучни апарат - ЈН број 11/2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. (5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | Прeдмeт нaбaвкe у свему према техничкој спецификацији конкурсне документације | Количина | Произвођач и модел апарата | Jeдиничнa цeнe бeз ПДВ-a у динaримa | ПДВ (искaзaти укупaн изнoс ПДВ-a) | Jeдиничнa цeнa сa ПДВ-oм у динaримa |
| 1. | Ултразвучни апарат | 1 |  |  |  |  |

УКУПНA  ВРEДНOСT ПOНУДE БEЗ ПДВ-a: ____________________________________

ПДВ:_______________________________________________________________________

УКУПНA ВРEДНOСT ПOНУДE СA ПДВ-oм: _____________________________________

РOК ВAЖEЊA ПOНУДE: _______________________________________________________

(нe мoжe бити крaћи oд 30 дaнa)

РOК ИСПОРУКЕ СА УГРАДЊОМ ______________________________________________________________

(не може бити дужи од 7 дана од дана потписивања уговора )

ГАРАНТНИ  РОК : ______________________________________________

(не може бити краћи од  24  месеца)

РОК ПЛАЋАЊА:________________________________________________

(у року од 40 дана од дана закључења уговора)

НAЗИВ ПOНУЂAЧA:		                  	                OВЛAШЋEНO ЛИЦE ПOНУЂAЧA

___________________________

M.П.

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Пoнуђeнo дoбрo мoрa дa испуњaвa минимaлнe тeхничкe кaрaктeристикe прeмa прoизвoђaчкoм стaндaрд.

Пoнуђaч je дужaн дa уз пoнуду, зa дoбрa кoja нуди дoстaви оригиналан каталог произвођача (свака страна каталога треба да буде оверена потписом и печатом произвођача или инозаступника за Европу). Само за карактериситке које се не налазе у оригиналном каталогу произвођача, потенцијални понуђач као доказ испуњености доставља оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу.

У прилoжeнoм кaтaлoгу прoизвoђaчa или другoм штaмпaнoм издaњу издaтoм oд стрaнe прoизвoђaчa, oбaвeзнo je нaзнaчити рeдним брojeм трaжeну кaрaктeристику.

Укoликo нaручилaц утврди дa дoствљeни кaтaлoг или другo штaмпaнo издaњe издaтo oд стрaнe прoизвoђaчa, сaдржи пoдaткe o пoнуђeним дoбримa, кoja нису у склaду сa зaхтeвимa Нaручиoцa, Нaручилaц ћe тaкву пoнуду oдбити кao нeoдгoвaрajућу.

Нaручилaц зaдржaвa прaвo дa изврши увид у тeхничкe кaрaктeристикe пoнуђeнoг мoдeлa aпaрaтa инстaлирaнoг у билo кojoj oд здрaвствeних устaнoвa у Рeпублици Србиjи.

- Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави упутство за руковање апаратом на српском језику или  преведено на српски језик.

- Изабрани понуђач је у обавези да изврши монтажу уређаја на локацији наручиоца и исти пусти у рад, као и обавезу  да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад, као и да сноси трошкове царињења апарата.

- У току гарантног рока апарата  понуђач је у обавези да обезбеди бесплатно редовно одржавање апарата .

- Понуђач се обавезује да квар на апарату отколони у року  од 72 часа од часа пријема захтева наручиоца .  Уколико није у могућности да у року од 72 часа отклони квар,  понуђач се обавезује да наручиоцу уступи на коришћење други апарат истог типа или квалитетнији, до отклањања квара на постојећем апарату.

- У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, понуђач је у обавези да постојећи апарат замени новим апаратом истог  типа  или  квалитетнијим.

Напомена:

- Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене  доказе.

- Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговорајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

- У цену су урачунати трошкови царињења, транспорта, монтаже ( инсталирања) апарата,  као и обука корисника за рад на апарату.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

Moдeл угoвoрa пoнуђaч мoрa дa пoпуни у свим стaвкaмa, oвeри пeчaтoм и пoтпишe, чимe пoтврђуje дa je сaглaсaн сa сaдржинoм мoдeлa угoвoрa.

Укoликo пoнуђaч нaступa сa групoм пoнуђaчa мoдeл угoвoрa пoпуњaвa, пoтписуje и oвeрaвa пeчaтoм oвлaшћeни прeдстaвник групe пoнуђaчa.

У случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe, oднoснo пoнудe сa учeшћeм пoдизвoђaчa, у мoдeлу угoвoрa мoрajу бити нaвeдeни сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa, oднoснo сви пoдизвoђaчи.

Закључен између:

- Наручиоца: Дом здравља Апатин ул. Нушићева бб, МБ 08023247

ПИБ 100965696, тр.бр.840-29661-94 код Управе за трезор,  кога заступа директор др Бранислав Ракетић (у даљем тексту: Купца)

и

- Понуђача:_________________________________________________________________, место:______________, улица:_____________________ , матични број ___________________, ПИБ _________________________, текући рачун бр.________________ код ___________,  кога заступа __________________________  (у даљем тексту: Продавца)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Продавац је изабран као најповољнији понуђач по спроведеном отвореном поступку јавне набавке добара – Ултразвучни апарат број  ЈН 11/2019

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Члан  1.

Уговорне стране овим уговором регулишу своја међусобна права и обавезе у вези са купопродајом  (у даљем тексту робе),  која је прихваћена као најповољнија од стране купца јавне набавке мале вредности бр. ЈН 11/2019.

Предмет овог Уговора је куповина робе - Ултразвучни апарат -  према понуди продавца број   _________ од ____________.

Понуда продавца број   ___________од____________  је саставни део Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност уговореног посла износи ______________динара без ПДВ, односно _____________динара  са ПДВ .

У цену су урачунати трошкови царињења, транспорта, монтаже ( инсталирања) апарата,  као и обука корисника за рад на апарату.

Цена робе утврђена је у Обрасцу  Понуде   продавца бр. _____________  од ____________, и саставни је део уговора.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан  3.

Плаћање ће се извршити у року од 40 дана од дана закључења уговора.

РОК  И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

Члан  4.

Роба која је предмет овог уговора испоручује се у Дом здравља Апатин, ул.Нушићева бб, у Апатину, најкасније  у року од  7  дана од  потписивања уговора .

Обука запослених ће се вршити у року од 7 ( седам ) дана од захтева купца.

Напред наведени рок испоруке је саставни део понуде бр.___________од____________  из члана 1, став 3 предметног Уговора.

Продавац је дужан да на отпремници и фактури наведе број овог уговора и датум закључења. Фактура обухвата цену робе, царињење робе, транспорт робе, монтажу  и обуку запослених.

Члан 5.

ПРОДАВАЦ  је дужан да приликом испоруке робе достави упутство за руковање апаратом на српском језику или  преведено на српски језик.

ПРОДАВАЦ је у обавези да изврши монтажу уређаја на локацији наручиоца и исти пусти у рад, као и да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад.

ГАРАНЦИСКО ОДРЖАВАЊЕ

Члан 6.

Гарантни рок за апарат не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке.

КВАЛИТЕТ

Члан  7.

Квалитет и квантитет производа који је предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим домаћим стандардима за ту врсту робе као и уверењима о квалитету, атестима и сличним доказима достављеним уз робу.

Продавац одговара за квалитативне и квантитативне недостатке робе из предмета уговора.

Члан 8.

Квалитативни пријем робе вршиће се приликом  испоруке робе, у присуству представника обе уговорне стране, што ће потврдити својим потписом и печатом на фактури-доставници. Купац контролише видљиве недостатке приликом испоруке робе, а недостатке који нису видљиви 30 (тридесет) дана након испоруке робе.

Евентуалне видљиве недостатке купац је дужан да констатује записнички приликом пријема робе, заједно са представником продавца који робу предаје.

Рекламације које се односе на недостатке који нису видљиви и квалитет испоручене робе купац је дужан да записнички констатује у року од од 30 (тридесет) дана од дана преузимања робе и о томе одмах обавести продавца.

Продавац се обавезује да квар на апарату отколони у року  од 72 часа од часа пријема захтева наручиоца .  Уколико није у могућности да у року од 72 часа отклони квар,  понуђач се обавезује да наручиоцу уступи на коришћење други апарат истог типа или квалитетнији, до отклањања квара на постојећем апарату.

У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, понуђач је у обавези да постојећи апарат замени новим апаратом истог  типа  или  квалитетнијим.

Члан 9.

Уколико испоручена роба не задовољи гарантовани квалитет, продавац је у обавези да је замени одговарајућом у року за испоруку робе предвиђеном понудом.

Уколико продавац не испоручи робу у року предвиђеном понудом продавца, па тиме омета купца у обављању делатности, дужан је купцу накнадити штету која због тога настане.

Члан 10.

Уколико продавац ма којом својом радњом која није описана у досадашњим одредбама уговора, а везаном за непоштовање овог уговора, нанесе штету купцу, дужан је да исту надокнади.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан  11.

Као обезбеђење за испуњење обавеза у свему у складу са одредбама овог уговора, продавац је дужан да купцу при закључењу уговора преда бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца Меница мора бити са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 60  (шездесет ) дана дужим од уговореног рока за извршење уговора, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен.

Меница мора бити потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Уз меницу и менично овлашћење доставити и копију картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат Понуђача, оверену печатом банке и са датумом овере.

Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

Купац се обавезује да меницу врати продавцу по окончању посла, односно по истеку гаратног рока.

СПОРОВИ

Члан 12.

Евентуални спор у току реализације овог уговора уговорне стране ће решавати договором, и то у року од 10 дана од дана настанка спора, а уколико настали спор не реше, надлежан је Привредни суд сходно стварној и месној надлежности.

ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Овај уговор се закључује за испоруку са уградњом робе  предвиђене прихваћеном понудом бр.___________ од __________ из Члана 1, став 3 предметног Уговора, и престаје да важи истеком гаратног рока.

Члан 14.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора под условом да је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Члан 15.

Раскид овог уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 16.

Овај уговор ступа на снагу када буду испуњени следећи услови:

- када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када продавац преда купцу бланко потписану сопствену меницу из чл. 11. овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

На све односе уговорних страна који настану у вези спровођења овог уговора, а нису њиме регулисани, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, за обе уговорне стране по 2 (два).

За ПРОДАВЦА				                               За КУПЦА

Директор Дома здравља Апатин

др Бранислав Ракетић

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

X  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара  - Ултразвучни апарат –  ЈН број 11/2019   поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ................................ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - Ултразвучни апарат - ЈН број 11/2019, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		                                                                                              Понуђач

________________                                          М.П.                                        ______________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

(члан 75.  Закона о јавним набавкама)

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач  ________________________________________ испуњава услове прописане чланом 75. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр.  11/2019   –  Ултразвучни апарат  и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој има седиште;

- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке – доказ у проилогу.

Обавезујемо се да ћемо без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и исте документовати на одговарајући начин.

Место: ___________	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Датум: ___________		_____________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђач

XIII ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

(члан 75. Закона о јавним набавкама)

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да подизвођач  ________________________________________ као подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр.  11/2019   –  Ултразвучни апарат   и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој има седиште

- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке – доказ у проилогу.

Обавезујемо се да ћемо без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и исте документовати на одговарајући начин. Такође, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Место: ____________	                      М.П.	                                   Потпис овлашћеног лица

Датум: ____________		                                                                  _________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача.